**学校生活饮用水箱清洗及检验情况简报**

为保障全校师生员工及家属区居民生活饮用水安全，后勤管理处诚邀两家有资质的公司分别于2020年10月19日22:00时至10月20日4:00时对校园内全部生活饮用水箱进行了清洗消毒，并于2020年10月20日9：00时抽取水样送交检验部门检测水质，检验部门于2020年10月22日出具检测报告，检测结果符合中华人民共和国国家（GB5749-2006）生活饮用水卫生标准的规定。现将相关情况介绍如下：

一、清洗消毒单位：哈尔滨供水清洗消毒有限公司

二、水质检验单位：哈尔滨市聚润瀛检测有限公司

三、清洗位置及数量：学校供水站一楼143吨水箱2个，供水站二楼172吨水箱2个，高层住宅楼30吨水箱1个，求智楼7吨水箱1个，共计6个水箱。

附：水质检测报告及清洗消毒情况图片

后勤管理处

2020年11月10日









